"Просто для бизнеса", 2012, N 9

НОВЫЕ ПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1 сентября 2012 г. вступили в силу новые требования противопожарной безопасности согласно Постановлению Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме". Как новшества отразятся на жизни каждой компании, мы расскажем в нашей статье.

Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390, заменяют собой ранее действовавшие Правила пожарной безопасности в РФ, утвержденные Приказом МЧС России от 18.06.2003 N 313 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)". Рассмотрим отличия в старых и новых Правилах.

# Где разместить таблички с номером "01"

и звуковую сигнализацию

В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок теперь должны быть таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны. Отметим, что ППБ 01-03 данное требование распространялось только на производственные, административные, складские и вспомогательные помещения.

Кроме того, на территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан нужно установить:

- звуковую сигнализацию для оповещения людей при пожаре;

- телефонную связь;

- запасы воды для целей пожаротушения в соответствии со ст. ст. 6, 63 и 68 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

# Объекты с массовым пребыванием людей

На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек должны быть планы эвакуации людей при пожаре. Эта норма уточнена. Напомним, что в старых Правилах было указано, что в зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.

# Ночные помещения

На объекте с ночным пребыванием людей нужно разместить инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время. На объекте нужно установить телефонную связь и электрические фонари. Причем на каждого дежурного должно быть не менее 1 фонаря. Кроме того, объекты с ночным пребыванием людей нужно оснастить средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения. Отметим, что в ППБ 01-03 не было предусмотрено обязательное наличие телефонной связи на таких объектах и средств индивидуальной защиты.

# Курить вредно

Руководитель компании должен обеспечить выполнение в компании требований, предусмотренных ст. 6 Федерального закона от 10.07.2001 N 87-ФЗ "Об ограничении курения табака".

Согласно данной норме запрещается курение табака:

- на рабочих местах;

- в городском и пригородном транспорте;

- на воздушном транспорте при продолжительности полета менее 3 часов;

- в закрытых спортивных сооружениях;

- в организациях здравоохранения;

- в организациях культуры;

- на территориях и в помещениях образовательных организаций;

- в помещениях, занимаемых органами государственной власти.

Исключения составляют места, специально отведенные для курения табака. При этом на работодателя возлагается обязанность по оснащению специально отведенных мест для курения табака.

Отметим, что курение полностью запрещено на территории и в помещениях:

- складов и баз, хлебоприемных пунктов;

- в злаковых массивах и на сенокосных угодьях;

- на объектах торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов;

- на объектах производства всех видов взрывчатых веществ, на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках.

На указанных территориях должны быть размещены знаки пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".

# Для гостиниц

Граждане, прибывающие в гостиницы, мотели, общежития и другие здания, приспособленные для временного пребывания людей, должны быть ознакомлены с Правилами пожарной безопасности под роспись.

При наличии на указанных объектах иностранных граждан речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности выполняются на русском и английском языках.

Аналогичные нормы содержались в п. п. 125 - 127 ППБ 01-03.

# Торговые объекты

Тара из-под керосина и других горючих жидкостей должна хранится только на специальных огражденных площадках.

Кроме того, с 1 сентября запрещается совмещать продажу в одном торговом зале оружия (гражданского и служебного) и патронов к нему и иных видов товаров, за исключением спортивных, охотничьих и рыболовных принадлежностей и запасных частей к оружию.

Отметим, что похожая норма содержалась и в ППБ 01-03, но касалась только продажи боеприпасов и пиротехнических изделий. Было указано, что отделы (секции) по продаже боеприпасов и пиротехнических изделий должны располагаться на верхних этажах магазинов и не примыкать к эвакуационным выходам.

# Баннеры

Транспаранты и баннеры, размещаемые с сентября этого года на фасадах жилых, административных или общественных зданий, выполняются из негорючих или трудногорючих материалов.

# Ответственность за нарушения пожарной безопасности

За нарушение требований пожарной безопасности компания и должностные лица могут быть привлечены к административной ответственности. Итак, указанное нарушение влечет:

- предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 1500 руб.;

- на должностных лиц - от 6000 до 15 000 руб.;

- на юридических лиц - от 150 000 до 200 000 руб.

Если нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, то возможна и уголовная ответственность.

Данное нарушение грозит:

- штрафом в размере до 80 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев;

- ограничение свободы на срок до 3 лет;

- принудительные работы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового;

- лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Отметим, что административная ответственность за нарушения пожарной безопасности лежит на собственнике или арендаторе проверяемого объекта. К такому выводу пришел Верховный Суд РФ в Постановлениях от 25.04.2011 N 13-АД11-2, от 14.01.2011 N 13-АД10-4.

Е.Иванченко

Редактор-эксперт

Подписано в печать

15.09.2012